Соблюдайте правила пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок! Радость и веселье приносит нам новогодний праздник. Его ждут и взрослые и дети. Всеми цветами радуги играет новогодняя ёлка. Её зелёные душистые ветки весело помахивают танцующим. И вдруг – пожар! Праздничное настроение испорчено. Чтобы пожар не омрачил вам новогодний праздник необходимо знать и строго соблюдать следующие требования правил пожарной безопасности: - допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; - елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; - при отсутствии и помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только и светлое время суток; - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; - мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) елка должна быть немедленно обесточена. Запрещается: - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару; - украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей ватой, не пропитанными огнезащитными составами; - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; - использовать ставни на окнах для затемнения помещений; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. Помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения. Ответственные за проведение праздников должны быть дополнительно проинструктированы о порядке действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. Необходимо предусматривать и другие меры предосторожности, т.к. любые нарушения правил пожарной безопасности могут привести к серьезным последствиям и к настоящей трагедии. При пожаре звоните 01!